| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Октябрьская д.128 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 57827,46 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 280521,76 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 278597,31 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 285961,69 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 50463,08 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 29.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  | -25749,67 |  |
| 22.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 20.03. уборка снежных навесов и наледи (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 31.07. кв.7 осмотр по поводу протечки |  |  | 1817,00 |  |
| 01.08. ремонт кровли, установка рам в слуховые окна чердака (рамы, шифер-1л., железо-4 кв.м.,саморезы, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 18144,37 |  |
| Август: ремонт подъездов 1,2,3 п. |  |  | 125093,98 |  |
| 01.11. ремонт кровли (автоуслуги АГП-22, шифер-5л., гвозди) |  |  | 3843,18 |  |
| 14.11. ремонт кровли (герметик, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3437,47 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 01.02. кв.12 замена запорной арматуры на стояке ГВС (кран шар.д.15, сборка д.15, боченок, сварочные работы) |  |  | 4035,74 |  |
| 25.04. кв.23 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |  |
| 16.05. кв.3 осмотр подвала, труб канализации |  |  | 559,53 |  |
| 22.05. кв.3 утечка на канализационном стояке, осмотр |  |  | 1008,63 |  |
| 27.05. кв.24 нет ГВС, прогонка стояка |  |  | 925,84 |  |
| 27.05. кв.3 замена стояка канализации ( муфта соединит.д.50-1шт., силикон-1б., тройник, отвод-2шт., манжет-2шт., труба д.110-1м., труба д.50-1м., переход-1шт.) |  |  | 4741,48 |  |
| 07.12. кв.21 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 925,84 |  |
| 12.12. кв.13 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 09.12. кв.11 устранение утечки на стояке |  |  | 925,84 |  |
| 23.12. кв.8 холодный полотенцесушитель, прогонка |  |  | 603,9 |  |
| 24.12. кв.1 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4050,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3917,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5200,00 |  |
| Обслуживание общедомового счетчика на отопление, снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16722,72 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 11705,90 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 43850,69 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 42735,84 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4645,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 285961,69 |  |