| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Октябрьская д.82 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -137310,61 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 278707,07 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 231555,68 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 245891,43 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -151646,36 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 11.01 очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |
| 12.04. кв.16 ремонт кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 08.07. кв.16 ремонт кровли, примыканий (шифер-2л.,железо-1 кв.м., саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4108,47 |
| 08.10. кв.29 ремонт кровли (герметик, железо-0,5м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 2958,98 |
| 01.11. ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2540,98 |
| 25.11. 1 под.ремонт доводчика |  |  | 1236,21 |
| 26.11. 2под. Установка доводчика на входные двери (уплотнитель-2м) |  |  | 1677,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 23.01. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |
| 14.01 осмотр подвала |  |  | 559,53 |
| 21.01. осмотр подвала |  |  | 559,53 |
| 24.01. холодные радиаторы, осмотр |  |  | 559,53 |
| 31.01. осмотр подвала |  |  | 653,58 |
| 04.04. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |
| 03.04. кв.22 осмотр |  |  | 851,89 |
| 16.04. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |
| 04.05. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |
| 07.05. промывка системы отопления |  |  | 5487,68 |
| 06.05. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 11.05. кв.21 осмотр подвала, труб канализации |  |  | 1582,77 |
| 12.05. кв.21 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |
| 17.05. откачка воды из подвала, устранение засора канализации |  |  | 5597,68 |
| 21.05. замена труб канализации в подвале (труба д.110 3 м., 1м., скотч-2шт.) |  |  | 2435,26 |
| 20.05. сборка труб канализации в подвале |  |  | 1912,77 |
| 08.06. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |
| 02.07. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 08.07. осмотр подвала |  |  | 603,90 |
| 18.07. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 2752,08 |
| 26.08. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |
| 20.09. кв.10,13,16 замена стояков отопления (сварочные работы, лен,селикон) |  |  | 19712,31 |
| 07.10. кв.29 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1868,96 |
| 11.10. осмотр канализационных колодцев, подвала |  |  | 925,84 |
| 10.10. кв.29 замена крана на радиаторе отопления (сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., резьба -1шт.) |  |  | 2945,38 |
| 20.11. кв.22 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 03.12. кв.10 устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы, труба д.15-2м., отвод-2м.) |  |  | 3280,08 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 03.01. кв.29 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 743,21 |
| 28.01. 1,2,3 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-4м., орех-6шт., изолента, лампочка-3шт.) |  |  | 15727,77 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 23.09. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 711,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4500,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5900,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 18309,24 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 12816,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 48010,90 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 46790,28 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 5085,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 245891,43 |