| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Октябрьская д.84А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 18517,47 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 249394,80 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 233077,30 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 214049,36 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 37545,41 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 29.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 19.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 05.03. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |  |
| 28.03. уборка наледи и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 22.04. осмотр на предмет протечки (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1124,76 |  |
| 23.04. ремонт кровли (шифер-2л., железо-3 кв.м., саморезы, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7147,89 |  |
| 06.11. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2447,47 |  |
| 01.11. ремонт кровли (шифер-12л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 10504,95 |  |
| 14.11. уборка битого шифера с кровли, ремонт кровли (гвозди, автоулуги АГП-22) |  |  | 1962,38 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 10.01. кв.24 замена запорной арматуры на стояке в подвале (цанга д.20-2шт., труба м/п-3м., кран шар.д.20) |  |  | 3617,74 |  |
| 09.01. кв.23 осмотр подвала |  |  | 1436,60 |  |
| 14.01. осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 15.01. кв.16 осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 21.01. осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 11.01. кв.16 осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 31.01. осмотр подвала |  |  | 653,58 |  |
| 08.05. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5267,68 |  |
| 16.05. замена запорной арматуры на системе отопления (кран шар.д.50-1шт., сборка д.50-1шт., кран шар.д.20-2шт.) |  |  | 5234,75 |  |
| 13.05. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5267,68 |  |
| 14.05. промывка системы отопления |  |  | 3848,72 |  |
| 27.05.кв.24 утечка на стояке, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 08.07. осмотр подвала |  |  | 603,9 |  |
| 08.08. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 18.09. кв.8 устранение утечки на радиаторе |  |  | 1098,69 |  |
| 11.12. осмотр стояков канализации, засор центральной системы |  |  | 603,90 |  |
| 12.12. осмотр подвала, утечка на стояке ГВС, перекрытие дома |  |  | 1408,74 |  |
| 13.12. откачка воды из подвала (бензин-20л.) |  |  | 6979,07 |  |
| 13.12. устранение утечки на стояке ГВС в подвале (сварочные работы, труба д.32-4м.) |  |  | 4191,48 |  |
| 22.12. кв.4 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 29.01. 1,2,3 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-4м., орех-6шт, лампочка-3шт., изолента) |  |  | 6069,77 |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 10.04. кв.23 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,30 |  |
| 06.07. кв.15 ремонт освещения МОП, протяжка контактов (лампочка) |  |  | 656,93 |  |
| 28.08. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 416,16 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4050,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 3839,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 6100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16387,92 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 11471,54 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 42972,77 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 41880,24 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4552,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 214049,36 |  |