| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Островского д.15А |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 17904,67 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 136187,40 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 128248,43 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 128002,18 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 18150,92 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 14.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 14.02. очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |
| 14.03. уборка сосулек с кровли над подъездами |  |  | 560,18 |
| 29.04. установка информационных досок в подъезды (доска-3шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 2487,46 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 04.03. кв.1 замена магистральной трубы стояка ХВС (кран шар.д.15, угол-1шт., муфта-4шт., тройник-2шт., угол-4шт., соединие-2шт., труба д.32-6м., д.25-2м.,д.20-1м., сварочные работы) |  |  | 11130,65 |
| 26.03. кв.17 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1290,42 |
| 31.05. промывка системы отопления |  |  | 5737,67 |
| 01.06. кв.15 устранение утечки на кране на радиаторе |  |  | 603,90 |
| 06.09. кв.11 устранение засора канализации |  |  | 2924,93 |
| 24.09. кв.19 замена кранов на радиаторах (пробка радиаторная -3шт., кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  | 10887,38 |
| 01.10. кв.19холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |
| 29.11. кв.22 замена запорной арматуры на радиаторе (кран шар.д.20-1шт, боченок-1шт., сварочные работы) |  |  | 1859,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 10.01. кв.15 ремонт освещения МОП (орех-2шт.,изолента) |  |  | 778,3 |
| 26.01. кв.15 ремонт фазного провода в ВРУ |  |  | 875,68 |
| 01.02. кв.22 установка эл. счетчика на площадке (эл.счетчик, эл.щиток, эл.провод-1м.) |  |  | 4145,28 |
| 01.02. кв.16 установка эл. счетчика на площадке (эл.счетчик, эл.щиток, эл.провод-1м.) |  |  | 4145,28 |
| 26.02. кв.22 ремонт фазного провода |  |  | 875,68 |
| 10.05. кв.22 ремонт фазного провода, установка автомата (автомат) |  |  | 822,3 |
| 08.05. кв.15 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  | 646,3 |
| 17.07. ревизия ВРУ, замена креплений (крепеж, изолента) |  |  | 3334,9 |
| 16.09. кв.22 замена автомата (автомат) |  |  | 821,93 |
| 27.09. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., автомат) |  |  | 3587,90 |
| 10.10. кв.15 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 295,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1650,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2313,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9876,60 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 23923,32 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 25240,20 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2743,50 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 128002,18 |