| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Островского д.3 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 35709,09 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 524330,67 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 494155,82 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 8740,32 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 498531,37 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 40073,86 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 11.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 11.01. замена доводчика в подъезде (доводчик, гайки,болты,шайбы) |  |  | 3407,95 |  |
| 11.02.уборка снежных навесов с торца дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 14.02. очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |  |
| 13.03. засыпка солью крылечек (соль) |  |  | 725,18 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 17500 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| 29.04. установка информационных досок в подъезды (доска-4 шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 2927,46 |  |
| 26.04. 4 под. Ремонт входных дверей в подъезде (арматура, электроды) |  |  | 1515,95 |  |
| 06.05. ремонт доводчика |  |  | 560,18 |  |
| 05.07. 4 под. Ремонт доводчика |  |  | 603,9 |  |
| 07.11. заделка слухового окна |  |  | 772,63 |  |
| Ноябрь: установка окон в подъездах 8 шт. |  |  | 104400 |  |
| 22.11. 4 под. Ремонт доводчика |  |  | 772,63 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 13.02. кв.19 утечка воды на стояке ХВС |  |  | 1708,17 |  |
| 11.03. кв.8 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15, сварочные работы) |  |  | 2721,26 |  |
| 04.03. кв.38 утечка на стояке, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 05.03. кв.38 устранение утечки на полотенцесушителе (сварочные работы) |  |  | 1228,63 |  |
| 13.03. кв.36 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.20-41шт., переход-1шт., тройник, уголок) |  |  | 2699,26 |  |
| 11.03. кв.8 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 23.03. кв.31 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 1582,77 |  |
| 14.03. кв.47 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 08.04. кв.19 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 23.04. осмотр подвала |  |  | 653,58 |  |
| 15.05. кв.54 осмотр подвала, труб канализации |  |  | 2508,41 |  |
| 06.05. кв.4 запах канализации, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 05.06. кв.53 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |
| 29.06. кв.51 запах канализации, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 25.06. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 933,90 |  |
| 20.06. кв.45 осмотр сетей канализации |  |  | 707,61 |  |
| 05.07. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 18.09. кв.49 утечка воды, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 05.09. кв.6 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 30.09. кв.9,10 прогонка системы отопления |  |  | 1408,74 |  |
| 02.10. кв.22 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1730,68 |  |
| 08.10. кв.53 устранение засора канализации, устранение утечки на системе отопления (труба д.40-1м., угол-4шт., муфта-2шт.) |  |  | 2676,68 |  |
| 07.10. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 11.10. кв.45,48 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 603,90 |  |
| 05.11. кв.7 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 925,84 |  |
| 12.11. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 22.11. кв.17 утечка на канализационной трубе, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 02.12. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 06.12. кв.39 ремонт стояков ГВС,ХВС (муфта д.32-1шт., переход-2шт., тройник-2шт., боченок-1шт., кран шар.д.15-2шт., соединение-4шт., хомут мет.-6шт., труба д.25 ППР-8м., угол д.25-6шт., сварочные работы) |  |  | 15694,06 |  |
| 07.12. кв.5 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 603,90 |  |
| 18.12. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 14.02. кв.48 ремонт освещения МОП (автомат) |  |  | 822,3 |  |
| 12.03. кв.51 ремонт освещения МОП (лампочка,автомат) |  |  | 855,3 |  |
| 10.04. кв.48 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 580,30 |  |
| 13.04. кв.10 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  | 646,3 |  |
| 05.04. опломбировка квартирных эл.счетчиков |  |  | 5156,77 |  |
| 22.04. кв.10 регулировка датчиков движения |  |  | 547,3 |  |
| 14.06. кв.10 ремонт освещения МОП |  |  | 394,16 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 13.08. кв.34 ремонт вводного кабеля |  |  | 361,16 |  |
| 20.08. кв.10 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 350,77 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 15750,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 8553,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 36995,40 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 25896,78 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 92899,56 |  |
| Расходы на управление |  |  | 94543,80 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 10276,50 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 498531,37 |  |