| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Пархоменко д.12 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 15261,60 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 109336,96 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 101050,43 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 106335,95 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 9976,08 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 10.01. ремонт пола в подъезде (железо-1 кв.м., пена-1б.,диск отрезной-2шт.,электроды) |  |  | 3462,1 |  |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2409,85 |  |
| 06.03. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков |  |  | 702,97 |  |
| 10.07. кв.13 ремонт кровли(железо-1,5кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3415,47 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 10.01. ремонт системы отопления (сборка д.15-2шт., пробка радиаторная-3шт., труба д.15-3м., отвод д.15-2шт., кран шар.д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 5460,21 |  |
| 09.01. 1 под. Ремонт системы отопления, стояка ХВС (сборка д.15-2шт., труба д.32-6м., д.40-6м., д.15-4м.,сварочные работы) |  |  | 17719,37 |  |
| 26.07. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС (муфта -3шт., кран шар.д.15-1шт., труба -25м., резьба д.20, сварочные работы) |  |  | 9139,77 |  |
| 04.10. осмотр подвала |  |  | 603,90 |  |
| 21.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 23.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (автомат-2шт., эл.провод-1м., изолента) |  |  | 5728,77 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1409,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7928,28 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 19204,06 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 20261,16 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2202,30 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 106335,95 |  |