| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
|  |  | г. Шахунья |  | ул. Пархоменко д.14 |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 20558,86 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 117734,40 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 116443,71 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 100860,57 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 36142,00 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли дома, очистка козырьков (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3012,31 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 10.07. кв.13 ремонт кровли(железо-1,5кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3415,47 |  |
| 10.10. кв.1,2 ремонт кодового замка, пропенивание отверстий (пена) |  |  | 1567,26 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 03.04. кв.12 откачка воды из подвала |  |  | 2457,25 |  |
| 24.04. откачка воды из приямка (бензин-1л.) |  |  | 614,53 |  |
| 12.04. откачка воды из приямка (бензин-5л.) |  |  | 1537,92 |  |
| 12.05. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |  |
| 13.05. откачка воды из подвала (бензин-2л.) |  |  | 961,89 |  |
| 13.05. устранение засора канализации |  |  | 6771,89 |  |
| 22.05. кв.12 осмотр канализационных труб, осмотр |  |  | 1008,63 |  |
| 21.05. осмотр подвала |  |  | 559,53 |  |
| 23.05. кв.11 замена канализационных труб в подвале (труба д.110 0,5м-2шт., тройник-1шт., переход-1 шт., манжета-1шт.) |  |  | 2660,75 |  |
| 27.05. откачка воды из подвала |  |  | 713,9 |  |
| 31.05. откачка воды из подвала |  |  | 1200,84 |  |
| 13.06. откачка воды из подвала (бензин-5л.) |  |  | 2005,68 |  |
| 02.08. кв.9 откачка воды из подвала (бензин-2л.) |  |  | 713,9 |  |
| 22.08. кв.9 откачка воды из подвала (бензин-2л.) |  |  | 2697,08 |  |
| 20.09. кв.6 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 3094,68 |  |
| 28.10. кв.9 откачка воды из подвала (бензин-2л.) |  |  | 1840,68 |  |
| 27.12. откачка воды из подвала (бензин-2л.) |  |  | 713,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 24.04. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., изолента, автомат) |  |  | 3364,28 |  |
| 16.09. кв.2 ремонт нулевого провода |  |  | 601,93 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1429,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 8039,52 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 20545,44 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 20545,44 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2233,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 100860,57 |  |