| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 33449,09 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 68327,19 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 66615,61 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 159801,68 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -59736,98 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 11.04. монтаж пола в подъезде, ремонт дверного полотна (фанера -2л., плинтус, саморезы) |  |  |  |  |  | 6351,72 |
| 08.04. 1 под. Ремонт пола (пиломатериал, гвозди) |  |  |  |  |  | 3844,99 |
| 09.04. 2 под. Ремонт пола (плинтуса, гвозди) |  |  |  |  |  | 4371,72 |
| 10.04. 2 под. Ремонт пола (фанера-3л., плинтус-4шт., саморезы, гвозди) |  |  |  |  |  | 6979,57 |
| Апрель: ремонт 1,2 подъезда |  |  |  |  |  | 63016,69 |
| 12.07. заштукатуривание трещины в кап.стене |  |  |  |  |  | 1545,26 |
| 1.07. кв.4 запенивание трещины в кап.стене (пена) |  |  |  |  |  | 1886,26 |
| 04.12. уборка сосулек с кровли, козырьков |  |  |  |  |  | 463,59 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12.08. кв.8 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 11.08. кв.8 выезд по причине затопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 24.09. кв.6 замена кранов на радиаторах отопления (пробка радиаторная-2шт., каран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2286,98 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 23.24.04. ремонт освещения МОП (эл.провод-20м., кабель канал-20м., распред.коробка-3шт., выключатель-3шт.., лампочка, выключатель-3шт., диодный светильник-3шт., светильник) |  |  |  |  |  | 14504,54 |
| 25.26.04. ремонт освещения МОП (эл.провод-20м., кабель канал-20м., диодный светильник-3шт., распред.коробка-3шт., лампочка, выключатель-3шт., датчик-3шт., светильник) |  |  |  |  |  | 16781,54 |
| 16.09. кв.8 замена автомата МОП (автомат) |  |  |  |  |  | 821,93 |
| 18.09. кв.3 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 361,16 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4948,56 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11986,51 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12646,32 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1374,60 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 159801,68 |