| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Пархоменко д.4 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 20343,65 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 40044,60 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 47137,81 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 26791,06 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 40690,40 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 30.09. кв.2 шум в трубах отопления, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 18.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, орех-2шт., автомат, лампочка-2шт.) |  |  | 3540,28 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 680,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 2904,12 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 7034,42 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 7421,64 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 806,70 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 26791,06 |  |