| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Пархоменко д.5 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 40469,58 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 69918,12 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 90917,32 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 128018,93 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 3367,97 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 18.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  | 421,78 |  |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  | -11313,99 |  |
| 06.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Апрель: замена окон в подъездах 2 шт. |  |  | 25960 |  |
| Июль: ремонт подъезда №2 |  |  | 33745,69 |  |
| Август: обустройство выходов из подъездов |  |  | 34336,28 |  |
| 04.12. очистка козырьков, уборка сосулек |  |  | 463,58 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 03.07. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 23.09. запитка системы отопления, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 29.10. кв.9 устранение утечки на радиаторе |  |  | 3804,87 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 08.03. кв.8 ремонт контактов |  |  | 547,3 |  |
| 07.08. кв.2 замена датчика движения (датчик) |  |  | 1788,09 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 902,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5070,60 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12282,12 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12958,20 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1408,50 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 128018,93 |  |