| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Пархоменко д.7 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 30748,34 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 42468,00 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 41440,19 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 24205,79 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 47982,74 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| Март: покрытие текущих расходов средствами кап.ремонта |  |  | -8691,03 |  |
| 16.04. кв.5 прочистка дымохода |  |  | 896,29 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 25.03. кв.5 устранение засора канализации |  |  | 1338,63 |  |
| 31.03. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 2539,75 |  |
| 03.04. кв.1 устранение утечки на отоплении |  |  | 851,89 |  |
| 23.09. запитка системы отопления, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 16.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, лампочка) |  |  | 3056,28 |  |
| 18.11. кв.6 осмотр электрооборудования |  |  | 416,16 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 1400,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3612,60 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 7345,62 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 9232,20 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1003,50 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 24205,79 |  |