| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пархоменко д.9 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 66739,92 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 107118,36 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 106279,80 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 117864,93 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 55154,80 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 26.02. уборка снега с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4882,31 |
| 04.03. уборка наледи и сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4882,31 |
| 25.04. ремонт кровли, заделка трещины в стене (железо-35 кв.м., саморезы, смесь штукатурн., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 29941,17 |
| 26.04. ремонт кровли (железо 12 кв.м., саморезы) |  |  |  |  |  | 7102,26 |
| 21.06. спил 2-х деревьев (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4520,95 |
| 09.10. кв.13 ремонт кровли (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2282,24 |
| 04.12.уборка сосулек, очистка козырьков |  |  |  |  |  | 463,58 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 15.01. осмотр, засор центрального коллектора |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 12.04. кв.9 осмотр системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 23.09. запитка системы отопления, осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 01.01. кв.13 установка светильника (прожектор, эл.провод-4м., гофра-4м.) |  |  |  |  |  | 2029,6 |
| 16.01. кв.15 ремонт освещения МОП (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 723,3 |
| 18.04. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, лампочка-2шт., автомат) |  |  |  |  |  | 3364,28 |
| 12.08. кв.10 ремонт нулевого провода |  |  |  |  |  | 601,93 |
| 21.09. кв.13 протяжка контактов |  |  |  |  |  | 240,77 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1200,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1819,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 7768,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 18816,89 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 19852,68 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2157,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 117864,93 |