| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.32 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -11209,43 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 347099,12 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 358974,38 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 14562,00 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 270867,14 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 91459,82 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. очистка ливневки (соль,автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 14.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 14.02. прочистка ливневок, засыпка солью (соль, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2661,16 |
| 11.02. кв.45 засыпка солью ливневки (соль) |  |  |  |  |  | 1483,16 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  |  |  |  | 2400 |
| 12.03. очистка кровли от снега над 3 под. (соль) |  |  |  |  |  | 2307,10 |
| 26.02.очиска козырьков от снега |  |  |  |  |  | 896,29 |
| 27.02. ремонт, установка кодового замка 3 под. |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| 01.03 прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  |  |  |  | 10750 |
| 28.03. кв.45 уборка снега с кровли |  |  |  |  |  | 2548,26 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  |  |  |  | 4500 |
| 29.04. установка информационных досок в подъезды (доска-3шт., дюбеля, саморезы) |  |  |  |  |  | 3168,22 |
| 20.05. 1 под. Остекление рамы в подъезде (стекло) |  |  |  |  |  | 1670,37 |
| 27.08. 3п. Осмотр на предмет протечки |  |  |  |  |  | 772,63 |
| 15.11. 1под. Замена кодового замка в подъездной двери (код.замок, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3965,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 08.01. кв.37 нет ГВС,осмотр |  |  |  |  |  | 538,75 |
| 31.01. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 12.04. кв.1 осмотр сетей водоотведения, стоит центральная система |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 09.04. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 653,58 |
| 14.06. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 603,90 |
| 21.09. кв.29 выезд по причине затопления (кран шар.д.15-2шт., боченок -2шт.) |  |  |  |  |  | 2368,68 |
| 09.09. кв.13 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-5шт., боченок д.15-5шт.) |  |  |  |  |  | 3671,38 |
| 29.09. кв.10 осмотр канализационных сетей |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 07.10. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 08.10. кв.1 осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 08.10. кв.7 слабый напор ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 28.10. кв.7 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 30.10. кв.9 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 08.11. кв.30 осмотр подвала |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 11.11. кв.44 замена кранов на стояке ХВС,ГВС (сварочные работы, труба д.15-1м., кран шар.д.15-2шт., сборка д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 5478,48 |
| 12.11. осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 18.12. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 23.12. кв.40 перекрыты стояки ГВС,ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 24.12. кв.40 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт., к/гайка д.15-2шт., муфта д.15-2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4565,48 |
| 26.12. кв.37 замена кранов на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт, боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3104,08 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.2019 кв.39 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 613,3 |
| 01.01.2019 кв.36 проверка контактов, ремонт (орех-2шт.) |  |  |  |  |  | 778,3 |
| 19.04. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 361,38 |
| 03.05. кв.43 ремонт вводного кабеля (колодки-2шт.) |  |  |  |  |  | 723,3 |
| 16.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (изолента, наклейки) |  |  |  |  |  | 3334,9 |
| 03.10. кв.31 ремонт освещения МОП (лампочка-3шт.) |  |  |  |  |  | 1128,09 |
| 24.12. кв.42 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 656,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 9675,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 5355,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 8800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 22860,36 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 16002,25 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 59944,94 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 58420,92 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 6350,10 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 270867,14 |