| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Первомайская д.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -10914,77 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 789753,90 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 757619,68 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию, от размещения рекламных баннеров |  |  | 42601,20 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 734875,54 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 54430,57 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 17.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 14.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 26.02. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |
| 18.03. уборка снега и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |
| 25.03. демонтаж кровли входа в подвал |  |  | 2976,62 |
| 29.04. установка информационных досок в подъезды (доска-5шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 4433,22 |
| 23.04. 1 под. Заливка крылечка графмассой (цемент-2м., графмасса) |  |  | 3538,26 |
| 30.05. ремонт вентстояков (цемент-1м., песок, кирпич-50шт., автоуслуги АГП-22) |  |  | 7331,14 |
| 27.05. ремонт крылечка, бетонирование (цемент, графмасса) |  |  | 2502,24 |
| 28.05. ремонт стояка вентиляции (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3030,47 |
| 15.07. ремонт кровли (железо-2 кв.м, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4050,71 |
| Сентябрь замена окон в подъездах 7 шт. |  |  | 82720,00 |
| 18.10. установка, закрепление стропил (проволока) |  |  | 2078,75 |
| 21.10. ремонт, укрепление стропил на чердаке, закладка стропил кирпичом (проволока-10м., пена) |  |  | 5450,17 |
| 23.10. ремонт кровли (шифер-1л., гвозди, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3200,98 |
| 29.10. ремонт кровли (шифер-11л., гвозди, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 13154,29 |
| 13.11. осмотр кровли на предмет протечки (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1236,21 |
| 19.11. кв.57 ремонт кровли (герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2771,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 25.01. кв.66 нет ГВС,осмотр |  |  | 559,53 |
| 26.01. кв.68 нет ГВС,осмотр |  |  | 851,89 |
| 18.01. кв.29 осмотр стояка ХВС |  |  | 851,89 |
| 01.01. кв.9 выезд по причине затопления,осмотр |  |  | 1165,38 |
| 11.01. кв.68 нет ГВС,осмотр подвала |  |  | 851,89 |
| 02.01. кв.15 устранение утечки на стояке ГВС |  |  | 2209,75 |
| 31.01. осмотр подвала |  |  | 559,53 |
| 31.01. кв.69 нет ГВС,осмотр |  |  | 851,89 |
| 06.03. кв.45 замена крана на стояке ХВС (кран шар.д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  | 2831,26 |
| 25.03. кв.15 нет ГВС, осмотр |  |  | 559,53 |
| 07.04. кв.47 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |
| 09.04. осмотр подвала |  |  | 653,58 |
| 14.06. устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  | 2280,68 |
| 16.07. кв.22 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |
| 18.07. кв.1 устранение утечки на стояке ХВС (сварочные работы) |  |  | 1475,84 |
| 22.07. кв.1 ремонт стояка ХВС в подвале |  |  | 1730,68 |
| 16.08. кв.15 устранение утечки на стояке ГВС |  |  | 1730,68 |
| 04.08. кв.68 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |
| 12.08. кв.8 осмотр инженерных сетей |  |  | 603,90 |
| 26.08. кв.3,6,9,12,15 замена стояка ХВС с подвала (кран шар.д.25-1шт., американка-1шт., труба д.25-12 шт., д.20-8м,переход-1шт.,соединие д.25-2шт.,д.20-2шт.,муфта-4шт., бочата д.15-2шт., тройник д.20-4шт., угол-14шт,хомут-1шт.,муфта-3шт., кран шар.д.15-2шт., американка-1шт.. муфта-1шт.) |  |  | 17164,86 |
| 27.08. кв.12 замена крана на стояке (муфта д.20-3 шт., тройник-1шт., кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2423,68 |
| 29.08. кв.9 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 925,84 |
| 06.09. кв.47 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |
| 16.09. кв.47 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |
| 07.10. осмотр подвала |  |  | 603,90 |
| 10.10. кв.26 замена крана на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  | 1730,68 |
| 24.10. кв.47 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |
| 11.11. кв.65 нет ГВС,прогонка |  |  | 1730,68 |
| 12.11. кв.54 осмотр |  |  | 925,84 |
| 07.12. аптека устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 1408,74 |
| 21.12. кв.66 нет ГВС, осмотр |  |  | 925,84 |
| 18.12. осмотр подвала |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 30.01. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провод-4м., орех-6шт., изолента, лампочка-4шт.) |  |  | 6069,77 |
| 31.01. 3,4,5 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (эл.провод-4м., изолента, орех-6шт., лампочка-4шт.) |  |  | 6069,77 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 07.05. кв.13 ремонт освещения МОП (лампочка-4 шт.) |  |  | 679,3 |
| 11.05. кв.47 запах канализации, осмотр |  |  | 1181,89 |
| 14.06. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 394,16 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 15975,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 8573,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |
| Уборка лестничных клеток |  |  | 170163,84 |
| Уборка придомовой территории ручным способом |  |  | 62264,52 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 34836,48 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 24385,54 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 91348,99 |
| Расходы на управление |  |  | 89026,56 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 9676,80 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 734875,54 |