| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Первомайская д.36 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -69768,33 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 115710,96 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 111492,67 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 16470,60 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 137343,78 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -79148,84 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 17.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 14.01. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 14.02. очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |  |
| 14.03. уборка сосулек над подъездами |  |  | 560,18 |  |
| 20.06. ремонт вент.стояков (цемент-0,5м., песок, кирпич-20шт.) |  |  | 6401,94 |  |
| 12.07. кв.20 ремонт кровли (шифер-8л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 11448,13 |  |
| 15.07. ремонт кровли (шифер-2л., железо-2 кв.м.м, саморезы, гвозди, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 10779,86 |  |
| 06.11.кв.8 ремонт кровли, вентиляция (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2150,47 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 03.04. кв.20 утечка воды, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 18.04. кв.10 устранение утечки на стояке канализации (сварочные работы, сборка д.20, радиаторная пробка) |  |  | 3639,74 |  |
| 31.05. промывка системы отопления |  |  | 5737,67 |  |
| 05.06. кв.5 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.15-3шт., бочонок д.15-3шт., сварочные работы) |  |  | 5170,48 |  |
| 11.08. кв.22 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1408,74 |  |
| 09.09. кв.21 намокание стены, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 24.09. кв.14 замена запорной арматуры на вводе в дом отопления, замена крана на радиаторе отопления, прогонка системы отопления (кран шар.д.50-2шт., кран шард.15-3шт., сборка д.50-2шт., боченок д.15-3 шт., сварочные работы) |  |  | 13360,67 |  |
| 30.09. кв.8 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 20.10. кв.8 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 21.10. кв.10 замена крана на стояке ХВС (сварочные работы, кран шар.д.15, сборка д.15) |  |  | 3463,93 |  |
| 22.11. кв.21 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| 16.12. кв.9,12 запах канализации, осмотр стояков |  |  | 707,61 |  |
| 31.12. кв.4 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 25.07. кв.13 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 634,93 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1650,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 1900,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9586,08 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 23219,62 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 24497,76 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2662,80 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 137343,78 |  |