| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.38 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -3591,15 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 37622,12 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 41126,15 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 28667,16 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 44945,93 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 21256,23 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. магазин "Вятич" устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2696,5 |
| 24.09. магазин "Дубки" устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11.02. кв.5 осмотр эл.оборудования, ремонт |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 08.03. кв.5 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., патрон) |  |  |  |  |  | 679,3 |
| 19.04. кв.12 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 941,68 |
| 03.10. ревизи яэл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 3422,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 675,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 1426,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4771,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 11557,49 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12193,68 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1325,40 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 44945,93 |