| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.39 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 129996,65 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 148299,12 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 130222,64 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 21973,56 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 207656,53 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 74536,32 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 14.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 896,29 |
| 19.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 18.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| 12.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 20.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  |  |  |  | 6000 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  |  |  |  | 3000 |
| Апрель: замена окон в подъездах 4 шт. |  |  |  |  |  | 51480 |
| 25.09. ремонт слухового окна |  |  |  |  |  | 424,53 |
| Сентябрь: дезинсекция помещений 500 м3 |  |  |  |  |  | 782 |
| 08.10. 2под. Ремонт воронки ливневой трубы (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1381,59 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 06.02. устранение утечки на стояке ХВС в подвале маг-н "Отличный вкус" *труба д.25-1,5м., кран шар.д.15, резьба, отвод, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 5861,74 |
| 06.02. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 23.07. кв.24 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 11.09. кв.19 замена кранов на радиаторах системы отопления (кран шар.д.15-2шт., бочонок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2989,38 |
| 24.09. кв.10 замена кранов на радиаторах отопления (пробка рнадиаторная-3шт., кран шар.д.15-2шт., кран шар.д.20-1шт., боченокд.20-1шт., боченок д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 3220,38 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 26.01. кв.9 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 547,3 |
| 21.22.-03. замена пакетников на автоматы, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-26шт., эл.провод-10м., орех-10шт., изолента, динрейка) |  |  |  |  |  | 19223,54 |
| 07.04. кв.14 осмотр эл.оборудования |  |  |  |  |  | 328,38 |
| 25.04. кв.10 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 580,30 |
| 30.08. кв.4 ремонт освещения МОП (датчик движения, лампочка, автомат) |  |  |  |  |  | 1953,09 |
| 02.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (датчик движения, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 4071,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2771,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11829,24 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 8280,47 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 29704,54 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 30230,28 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3285,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 207656,53 |