| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Первомайская д.40 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 17756,85 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 119815,03 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 121530,37 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 16813,08 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 117705,37 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 38394,93 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01. очистка кровли от снежных навесов и сосулек (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 3661,73 |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 27.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 22.03. уборка наледи и снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2726,73 |
| 13.06. оштукатуривание вентстояка (цемент-1м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5950,95 |
| 17.06. оштукатуривание вент.стояков (цемент-1м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5972,95 |
| Октябрь: возмещение средств за установку двери в под.№2 |  |  |  |  |  | 4500 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 30.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6429,07 |
| 07.06. отключение насоса в теплоузле 2 под. |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 19.07. кв.20 замена крана на батарее в подъезде, кран шар.д.15-2шт., переход) |  |  |  |  |  | 2346,68 |
| 16.07. кв.6 устранение утечки на радиаторе |  |  |  |  |  | 2076,38 |
| 26.07. кв.8 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2015,3 |
| 24.09. прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 13.10. кв.22 не работает насос, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 28.10. кв.20 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  |  |  |  | 3445,08 |
| 05.11. кв.10 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 01.11. кв.10 устранение утечки на радиаторе отопления, замена крана (кран шар.д.15-1шт., сборка д.15) |  |  |  |  |  | 2439,38 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 28.12. кв.21 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 416,16 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1425,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2322,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 3200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 9908,57 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 24000,75 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 25321,90 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 2752,38 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 117705,37 |