| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Плаксина д.14А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -67673,65 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 46500,36 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 41406,85 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 46930,01 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -73196,81 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 20.05. кв.6 ремонт кровли, примыканий (железо - 1 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2749,16 |
| 25.09. ремонт слухового окна |  |  | 424,53 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 27.05. замена запорной арматуры на системе отопления (кран шар.д.40-2шт., сборка д.40-2шт., кран шар.д.15-3 шт., сварочные работы) |  |  | 12315,67 |
| 03.07. кв.3 слабый напор ХВС, ремонт стояка (кран шар.д.15, муфта-3шт.) |  |  | 2137,68 |
| 03.07. кв.4 плохой напор ХВС, ремонт стояка (кран шар.д.15, бочонок-3шт., бочонок-2шт.) |  |  | 2225,68 |
| 29.08. кв.3 утечка на стояке ХВС (муфта-2шт., труба д.32-4м., бочонок-1шт., нипель-1шт.) |  |  | 2731,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3372,30 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 8168,46 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 8618,10 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 936,75 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 46930,01 |