| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Плаксина д.14Б |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 34192,05 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 139605,34 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 141226,18 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 166368,22 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 9050,01 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 14.02. очистка козырьков от снега |  |  | 896,29 |
| 13.02. пропенивание вентстояка (пена) |  |  | 945,18 |
| 11.02. кв8 осмотр по поводу протечки кровли |  |  | 702,97 |
| Июль: установка подъездных дверей 2 шт. |  |  | 51546 |
| 26.08. кв.8 ремонт кровли (шифер-1л.,гвозди,герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3525,47 |
| 30.08. 1,2 п. ремонт пола в подъезде (цемент-0,5м., песок, кирпич-20шт.) |  |  | 3569,23 |
| 08.10. кв.8 ремонт кровли, шеломов (железо-2кв.м, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3580,47 |
| 14.10. кв.12 ремонт кровли, замена примыканий к трубам (железо-3 кв.м., пена, герметик, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5791,44 |
| 11.11. уборка мусора с кровли |  |  | 557,63 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 02.03. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 05.05. кв.9 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1290,42 |
| 06.05. кв.9,12 утечка на стояке ХВС, замена стояка (труба ППР д.20-2м., муфта -2шт.) |  |  | 3342,74 |
| 07.05. кв.9 устранение утечки на стояке ХВС (цанга 1шт.) |  |  | 1714,77 |
| 12.06. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |
| 06.06. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 05.09. кв.13 замена кранов на радиаторе отопления (кран шар.д.15-3шт., боченок -3 шт.) |  |  | 3033,38 |
| 27.09. кв.15 ремонт стояка канализации (тройник д.110-2шт., переход д.110-1шт., ревизия, компенсатор, манжета д.110-3шт., труба д.110-1,5м., труба д.50, переход д.50, селикон, муфта д.110, муфта д.50, манжет д.50) |  |  | 4917,48 |
| 25.09. кв.15 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 707,61 |
| 30.10. кв.18 устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.20-2шт., цанга-1шт., сборка д.20-1шт.) |  |  | 3066,38 |
| 12.12. кв.3 осмотр |  |  | 500,19 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 23.10. кв.17 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт., патрон) |  |  | 799,93 |
| 26.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов |  |  | 3202,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1650,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1693,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2500,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9526,68 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 24345,96 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 24345,96 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2646,30 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 166368,22 |