| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Плаксина д.15А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -49447,56 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 45182,52 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 46118,26 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 37085,66 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -40414,96 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 27.02. кв.1 замена стояка ХВС (труба д.25-4м., д.20-4м., переход-2шт., кран д.25-2шт., тройник-3шт., тройник, заглушка-1шт., уголок-10шт., американка-2шт., соединит.муфта д.20-2шт.. Д.25-2шт., нипель-1шт.) |  |  | 11570,63 |  |
| 25.02. кв.1 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 31.05. кв.6 утечка на стояке ХВС |  |  | 603,9 |  |
| 07.06. кв.1 выезд по причине затопления |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3276,72 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 7936,94 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 8373,84 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 910,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 37085,66 |  |