| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Плаксина д.16А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -65592,29 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 70231,08 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 58159,18 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 63385,11 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -70818,22 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |
| Июнь расходы по ликвидации ТСЖ |  |  | 770 |
| 08.07. кв.5,11 ремонт кровли (пена) |  |  | 1875,26 |
| Июль расходы по ликвидации ТСЖ |  |  | 750 |
| 15.07. ремонт кровли (железо-1,5 кв.м,саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 6863,88 |
| 17.07. ремонт кровли (железо-1 кв.м., шифер-1л., дюбеля, саморезы, гвозди, пена, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5092,95 |
| 25.09. ремонт слухового окна |  |  | 424,53 |
| 29.11. ремонт козырька, укрепление (арматура, электроды) |  |  | 1655,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 30.03. кв.3 осмотр |  |  | 851,89 |
| 28.11. устранение утечки на радиаторе (сварочные работы, кран шар.д.15-3шт., пробка радиаторная-1шт.) |  |  | 3929,08 |
| 29.11. кв.9 ремонт радиатора, демонтаж ребра (сварочные работы, пробка радиаторная-2шт., сгон-2шт.) |  |  | 3927,48 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 29.11. ревизи эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (изолента, эл.провод-1м.) |  |  | 3389,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 443,20 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4789,80 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12240,60 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12240,60 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1330,50 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 63385,11 |