| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Плаксина д.17А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 74591,23 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 72108,91 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 67943,59 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 63600,54 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 78934,28 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |
| Июнь расходы по ликвидации ТСЖ |  |  | 770 |
| Июль расходы по ликвидации ТСЖ |  |  | 750 |
| 25.09. ремонт слухового окна |  |  | 424,53 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 29.03. кв.3 утечка воды на ситеме отопления (кран шар.д.15, цанга, кран шар. д.20-2 шт., сварочные работы) |  |  | 4464,74 |
| 25.09. кв.5 замена кранов на радиаторах отпопления (кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 3232,96 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 26.27-03. 1,2 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-3 шт., патрон-2 шт.,эл.провод-5м., лампочка-2шт., рапред.коробка-2шт., автомат-2шт.) |  |  | 10271,26 |
| 28.03. установка автоматов на вводном кабеле, ремонт эл.щита, ремонт контактов (автомат-3шт., динрейка, изолента) |  |  | 6058,77 |
| 29.11. ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремон освещения МОП (лампочка, изолента) |  |  | 3367,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4922,64 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12580,08 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12580,08 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1367,40 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 63600,54 |