| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Плаксина д.18А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 18873,81 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 71836,20 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 61303,30 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 75641,16 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 4535,95 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |  |
| Июнь расходы по ликвидации ТСЖ |  |  | 770 |  |
| 08.07. кв.5 пропенивание вент.стояков с чердака (пена) |  |  | 1875,26 |  |
| Июль расходы по ликвидации ТСЖ |  |  | 750 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 31.01. кв.5 осмотр стояка канализации |  |  | 559,53 |  |
| 06.05. установка запорной арматуры на вводе в дом отопления (кран шар.д.15-1шт., резьба д.40-2шт., д.15-1шт., кран шард.40-1шт., д.32-1 шт., резьба д.32-2 шт., сварочные работы) |  |  | 9156,21 |  |
| 06.05. кв.9 установка запорной арматуры на вводе в дом ГВС резьба д.32-2шт., резьба д.15-1шт., кран шар.д15-1шт., кран шар.д.32-1шт., кран шар.д.20, резьба д.20-2шт., сварочные работы) |  |  | 8221,21 |  |
| 29.09. кв.4 прогонка системы отопления |  |  | 1730,68 |  |
| 24.09. прогонка системы отопления |  |  | 603,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 25.26-03. 1,2 под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (датчик-4шт., эл.провод-10м., гофра-10м., патрон-2шт., распред.коробка-2шт., лампочка-2шт., автомат-4шт.) |  |  | 12636,26 |  |
| 20.03. кв.7 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 613,3 |  |
| 18.11. кв.1 ремонт освещения МОП (датчик движения, лампочка) |  |  | 1371,93 |  |
| 28.11. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контакто в |  |  | 3202,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 800,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4905,36 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12535,92 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12535,92 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1362,60 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 75641,16 |  |