| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Попова д.2 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 99016,80 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 345743,74 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 339281,82 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 367139,37 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 71159,25 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 26.02. очистка кровли от снега (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |  |
| 07.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1695,9 |  |
| 06.05. установка информационных досок в подъезды (доска-3шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 2660,76 |  |
| 12.08. кв.44 ремонт кровли (герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1876,26 |  |
| 06.09. кв.30 обработка от плесени |  |  | 1236,21 |  |
| Октябрь: ремонт кровли S31 кв.м. |  |  | 30497,5 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 26.04. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5212,68 |  |
| 29.04. откачка воды из подвала (бензин -10 л.) |  |  | 6153,16 |  |
| 11.05. кв.29 устранение утечки |  |  | 1582,77 |  |
| 05.07. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| 12.08. кв.31 замена стояка ГВС (труба д.20-2м., отвод -1шт., сварочные работы) |  |  | 2890,38 |  |
| 12.08 кв.5 устранение утечки на полотенцесушителе (труба д.25-3м., отвод д.25-2шт., сварочные работы) |  |  | 3446,68 |  |
| 02.08. откачка воды (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |  |
| 11.08. кв.5 утечка на полотенцесушителе, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 06.08. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5391,97 |  |
| Август: замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС в подвале |  |  | 87596,73 |  |
| 30.09. кв.19,22,28,37,40 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 30.09. кв.35,37,40 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 26.09. кв.37 прогонка системы отопления |  |  | 2422,08 |  |
| 25.09. кв.16 прогонка системы отопления |  |  | 1408,74 |  |
| 20.11. кв.9 осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| 15.11. кв.26 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 500,19 |  |
| Ноябрь: ремонт, диагностирование ОДПУ на отопление |  |  | 8052 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Май: корректировка по установке датчиков за август 2018г. |  |  | -18266,54 |  |
| 12.08. кв.2 ремонт освещения МОП |  |  | 601,93 |  |
| 09.09. 3п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (автомат-15шт., динрейка, изолента, орех-2шт.) |  |  | 10118,52 |  |
| 10.09. 2п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-15шт., динрейка, изолента, эл.провод-2м.) |  |  | 10096,52 |  |
| 11.09. 1п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах (автомат-15шт., изолента, динрейка, орех-2шт.) |  |  | 10118,52 |  |
| 12.09. замена вставок на автоматы, ремонт контактов в ВРУ (автомат-13шт., динрейка, изолента) |  |  | 9392,52 |  |
| 25.11. ремонт освещения МОП (датчик движения, лампочка) |  |  | 1733,09 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 6600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 5285,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5800,00 |  |
| Обслуживание общедомового теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 22559,04 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 57650,88 |  |
| Расходы на управление |  |  | 57650,88 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 6266,40 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 367139,37 |  |