| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Попова д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -351878,84 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 217830,20 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 219323,92 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 180968,24 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -313523,16 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 09.01. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 14.02. очистка ливневок, засыпка солью (соль, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2661,16 |  |
| 01.03.уборка снега с кровли |  |  | 4717,68 |  |
| 04.03. прочистка ливневок, засыпка солью (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |  |
| 21.03. кв.7 прочистка ливневки |  |  | 896,29 |  |
| 21.06. очистка козырьков от мусора |  |  | 1545,26 |  |
| 31.07. прочистка ливневки |  |  | 2799,23 |  |
| 15.11. очистка ливневок от мусора |  |  | 1388,52 |  |
| 10.12. кв.11 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |  |
| 16.12. 1,2,3 п. ремонт перил (полоса -6шт., круг отр.-3шт., сварочные работы) |  |  | 10444,17 |  |
| 13.12. 1п. Ремонт перил в подъезде (полоса-4шт., диск отр-2шт., сварочные работы) |  |  | 6825,23 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 08.03. кв.13 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 1620,42 |  |
| 24.03. кв.14 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 24.04. кв.1 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1582,77 |  |
| 21.06. кв.11 нет ХВС, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 20.07. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 24.09. кв.27 замена кранов на радиаторе отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2412,68 |  |
| 30.09. кв.12,15,18 прогонка стояка ГВС |  |  | 2283,8 |  |
| 09.10. кв.13 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 10.10. замена стояка канализации в подвале (труба д.50 1м-2шт., отвод-4шт., переход-1шт., манжет -2шт., тройник-1шт., ревизия-1шт., заглушка-1шт., крепеж-1шт.) |  |  | 3698,08 |  |
| 28.11. кв.7 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 05.12. кв.7 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1685,3 |  |
| 22.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 29.08. кв.4 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 711,93 |  |
| 02.09. ревизия ВРУ (изолента, крепеж) |  |  | 3444,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4050,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 15135,12 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 10594,58 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 38005,97 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 38678,64 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 4204,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 180968,24 |  |