| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Революционная д.17 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -102901,20 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 172121,76 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 172824,60 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 145624,34 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -75700,94 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 14.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 26.02. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |
| 23.04. ремонт кровли (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1506,16 |  |
| 19.08. 2п. Укрепление перемычки над входными дверями, ремонт стенки(саморезы-50шт., дюбель-гвоздь, анкер, пена, уголок-3м., железо-0,6кв.м.) |  |  | 2881,75 |  |
| 06.09. кв.19 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |  |
| 16.09. кв.17 осмотр вентиляции |  |  | 772,63 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 29.01. кв.13 устранение утечки на стояке отопления в подвале |  |  | 851,89 |  |
| 17.04. кв.10 утечка на стояке канализации |  |  | 1290,42 |  |
| 04.05. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |  |
| 16.05. кв.15 промывка системы отопления |  |  | 6169,67 |  |
| 09.06. кв.17 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |
| 20.07. кв.20 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 15.07. кв.20 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 04.08 кв.17 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |
| 01.08 кв.19 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 14.08 кв.17 устранение засора канализации |  |  | 1601,54 |  |
| 05.09. кв.19 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 1563,84 |  |
| 08.11. кв.13 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 28.11. кв.12 осмотр подвала |  |  | 1408,74 |  |
| 04.12. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |
| 14.12. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 2268,1 |  |
| 31.12. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 1037,61 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 18.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (крепеж) |  |  | 3334,9 |  |
| 15.08 замена датчика движения (датчик) |  |  | 1426,93 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 11954,52 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8368,16 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 30019,13 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 30550,44 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3320,70 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 145624,34 |  |