| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Революционная д.19 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -45992,11 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 176273,48 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 170494,30 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 132336,35 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -7834,16 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 16.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 14.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 24.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 26.02. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 6000 |  |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 3000 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 21.01. кв.15 устранение утечки на стояке канализации в подвале |  |  | 851,89 |  |
| 11.04. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1871,21 |  |
| 17.05. промывка системы отопления |  |  | 5047,68 |  |
| 10.08. кв.6 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| 09.08. кв.8 нет ХВС в квартире, осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 05.09. осмотр труб канализации |  |  | 707,61 |  |
| 19.09. кв.7 замена замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт., боченок-1шт.) |  |  | 2395,38 |  |
| 2.10. кв.11 холодные радиаторы, прогонка стояка (муфта д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 1057,84 |  |
| 26.11. 2 под. Устранение утечки на стояке канализации |  |  | 925,84 |  |
| 28.12. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 18.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (крепеж) |  |  | 3334,9 |  |
| 24.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (крепеж, изолента) |  |  | 3422,9 |  |
| 20.09. ремонт освещения МОП (шина ноль) |  |  | 1018,09 |  |
| 03.10. ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (автомат, эл.провод-2м.) |  |  | 3631,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 3600,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 12252,60 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 8576,82 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 30767,64 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 31312,20 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3403,50 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 132336,35 |  |