| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Революционная д.25 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 52079,62 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 69094,72 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 66702,54 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 84021,53 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 34760,64 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| Апрель: замена окон в подъездах 2 шт. |  |  | 25630 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 12.01. кв.11 прогонка системы отопления |  |  | 1582,77 |  |
| 02.02. кв.7 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |  |
| 16.02. кв.7 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |  |
| 28.05. промывка системы отопления |  |  | 6429,07 |  |
| 09.09. кв.11 утечка на радиаторе, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 10.09. кв.11 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы, пробка радиаторная, кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт., труба д.20-1м., сборка жел.д.20-1шт.) |  |  | 4090,93 |  |
| 19.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 25.10. кв.7 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |  |
| 06.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 22.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 890,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5003,64 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12119,93 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12787,08 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1389,90 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 84021,53 |  |