| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Революционная д.26 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -27266,72 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 82993,32 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 78909,68 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 74678,81 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -23035,84 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |  |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1556,92 |  |
| 08.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| 04.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 421,78 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 04.01. кв.1 устранение на системе отопления |  |  | 1478,87 |  |
| 30.01. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |  |
| 12.05. выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 27.05. промывка системы отопления |  |  | 6429,07 |  |
| 29.07. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |  |
| 27.09. кв.9 выезд по причине затопления, осмотр стояка ХВС, ремонт |  |  | 2076,38 |  |
| 21.10. кв.3 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 18.10. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 4480,57 |  |
| 25.10. 2под. Устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 16.12. кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, пробка радиаторная-1шт., сгон д.20-1шт.) |  |  | 3795,48 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 18.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (крепеж) |  |  | 3334,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6018,84 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 14578,97 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 15381,48 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1671,90 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 74678,81 |  |