| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Революционная д.28 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 8828,51 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 108071,40 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 104989,38 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 79573,45 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 34244,43 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1556,92 |
| 08.02. кв.2 прочистка дымохода (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 08.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 17.01. кв.3 устранение утечки на системе отопления (труба м/п-2м.) |  |  | 1758,77 |
| 27.05. промывка системы отопления |  |  | 6429,07 |
| 03.06. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 1255,84 |
| 07.06. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 18.08. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 2268,10 |
| 29.08. кв.10 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |
| 30.10. кв.12 устранение засора канализации |  |  | 2015,30 |
| 07.12. кв.12 устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1393,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2100,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 7837,56 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 18984,31 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 20029,32 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2177,10 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 79573,45 |