| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Свердлова д.11 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 29591,91 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 91470,72 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 92134,45 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 121726,36 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненой работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 11.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 26.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 22.01. кв.10 осмотр |  |  | 559,53 |
| 16.01. кв.12 прогонка системы отопления |  |  | 1582,77 |
| 29.05. промывка системы отопления, впайка спускника ( муфта-1шт., хомут мет-4шт.) |  |  | 9156,96 |
| 08.10. кв.12 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |
| 10.10. кв.7 холодный радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |
| 07.11. холодные радиаторы, осмотр |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 23.09. кв.10 ремонт фазного провода |  |  | 601,93 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 825,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1030,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 1700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4804,80 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 14963,52 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 15787,20 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1716,00 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 63899,31 |