| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Свердлова д.12 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -10336,43 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 64676,28 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 70096,92 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  | 7267,32 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 56599,75 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 10428,06 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 1055,58 |  |  |
| 18.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  | 421,78 |  |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  |  |  | 336,11 |  |  |
| 19.03. уборка навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 2441,16 |  |  |
| 08.10 кв.6пропенивание отверстий над окном (пена) |  |  |  |  | 589,53 |  |  |
| 09.10. кв.6 ремонт кровли (железо-2 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 3580,47 |  |  |
| 15.10. кв.6 осмотр кровли на предмет протечки (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 1545,26 |  |  |
| 18.10. ремонт кровли, установка стоек под стропила (пиломатериал, саморезы) |  |  |  |  | 3250,23 |  |  |
| 22.10. кв.6 ремонт кровли (железо-2 кв.м., саморезы, герметик, шифер-1л.., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  | 4856,46 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. кв.2 устранение засора канализации |  |  |  |  | 1338,63 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.01. кв.9 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  | 613,3 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 900,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 833,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  | 2200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 5217,48 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  | 12637,90 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  | 13333,56 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  | 1449,30 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  | 56599,75 |  |  |