| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Свердлова д.13 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -42927,45 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 66927,54 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 64506,43 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 83539,51 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -61960,53 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  | 1124,76 |  |
| 13.05. ремонт вентстояков (цемент-2м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги АГП-22) |  |  | 10400,93 |  |
| 07.07. кв.12 ремонт кровли (железо-2 кв.м., пена) |  |  | 3162,24 |  |
| 23.07. кв.5 ремонт кровли (железо-1,5 кв.м., саморезы, селикон, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4058,96 |  |
| 24.07. кв.12 ремонт кровли, замена примыканий (шифер-2л., железо-2кв.м., саморезы, пена, силикон, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8871,42 |  |
| 12.08. кв.11 ремонт кровли (шифер-1л., автоуслуги АГП-22) |  |  | 2859,98 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 18.02. кв.7 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |  |
| 29.05. промывка системы отопления |  |  | 6429,07 |  |
| 20.06. кв.6 устранение утечки на стояке |  |  | 1730,68 |  |
| 25.09. кв.6 замена крана на радиаторе отопления (пробка радиаторная, кран шар.д.15, боченок) |  |  | 2159,68 |  |
| 24.09. кв.2 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  | 707,61 |  |
| 28.10. кв.5 холодные радиаторы, прогонка стояка отопления |  |  | 1730,68 |  |
| 31.10. кв.5 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 603,90 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 06.12. ремонт межподъездного кабеля (изолента, орех-2шт.) |  |  | 3488,9 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4849,20 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 11745,84 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12392,40 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1347,00 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 83539,51 |  |