| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Свердлова д.14 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 42932,43 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 56721,54 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 57502,93 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | 12047,64 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 77960,21 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 34522,80 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |  |
| Апрель: замена окон в подъездах 2 шт. |  |  | 25630 |  |  |
| 11.06. оштукатуривание вентстояка (цемент-0,5м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5994,74 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 18.03. кв.3 ремонт системы ХВС |  |  | 1896,26 |  |  |
| 03.11. кв.4 осмотр |  |  | 603,9 |  |  |
| 22.11. кв.5 нет ХВС, осмотр |  |  | 925,84 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |
| 27.11. установка светильников МОП (светильник светодиод.-3шт., эл.провод-3м., гофра-6м.) |  |  | 7302,52 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 825,00 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 727,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 1600,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 4965,41 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 12027,32 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 12689,38 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1379,28 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 77960,21 |  |  |