| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.15 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -14965,57 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 68885,48 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 64079,38 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 57036,08 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -7922,27 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 28.05. ремонт кровли (железо-1кв.м.,саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2760,98 |
| 24.10. кв.10 ремонт кровли (шифер-1л., железо-1,5 кв.м, саморезы, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4174,47 |
| 06.11. кв.10 ремонт кровли (железо-1 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2425,47 |
| 13.11. кв.10 ремонт кровли (железо, герметик, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2188,75 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 29.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1556,92 |
| 28.05. кв.6 промывка системы отопления (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 6979,07 |
| 01.06. кв.2,3 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 900,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4993,92 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 12096,38 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12762,24 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1387,20 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 57036,08 |