| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСБЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Свердлова д.18 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -106782,40 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 84740,12 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 83884,60 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 79265,08 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -102162,88 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 09.01. очистка кровли от снега, очистка козырьков |  |  | 1124,76 |  |
| 11.01. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 31.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| 18.02. уборка сосулек с кровли |  |  | 560,18 |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |  |
| 09.07. кв.12 ремонт кровли на чердаке |  |  | 3508,74 |  |
| 10.07. ремонт кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2810,47 |  |
| 25.09. ремонт слухового окна |  |  | 424,53 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 18.02. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1181,89 |  |
| 19.03. кв.5 устранение засора канализации |  |  | 1871,21 |  |
| 13.04. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1766,6 |  |
| 26.04. осмотр подвала, утечка на стояке канализации |  |  | 1290,42 |  |
| 03.06. кв.10 промывка системы отопления |  |  | 6429,07 |  |
| 20.07. кв.2 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 603,9 |  |
| 21.08. устранение засора канализации |  |  | 1899,71 |  |
| 12.09. кв.5 осмотр радиаторов |  |  | 603,9 |  |
| 24.09. кв.9 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |  |
| 24.09. прогонка системы отопления |  |  | 603,9 |  |
| 07.10. кв.12 устранение засора канализации |  |  | 2015,3 |  |
| 05.10. кв.7 осмотр подвала |  |  | 925,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 23.07. ревизия ВРУ, ремонт эл.оборудования (изолента) |  |  | 3257,9 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6144,12 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 14882,42 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 15701,64 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1706,70 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 79265,08 |  |