| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.1А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 86949,84 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 185784,03 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 173225,26 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 118214,21 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 141960,89 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 кв.1 ремонт вентстояка |  |  |  |  |  | 1405,95 |
| 28.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1121,76 |
| 04.09. кв.1 ремонт вентстояка(кирпич-20шт., цемент-0,5м.,песок) |  |  |  |  |  | 4768,19 |
| 25.09. ремонт слухового окна |  |  |  |  |  | 424,53 |
| 08.11. укрепление коньковой доски на кровле (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2606,98 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. кв.2 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 01.02. кв.1,2 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 12.04. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1338,63 |
| 08.04. устранение утечки на стояке отопления |  |  |  |  |  | 1541,21 |
| 03.05. кв.3 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1620,42 |
| 09.05. кв.1 устранение утечки на стояке канализации |  |  |  |  |  | 1181,89 |
| 01.08. кв.2 замена стояка канализации(труба д.110 1,5м.-2шт., 2м.-2шт., ревизия-2шт., тройник-2шт., переход-2шт., манжет-2шт., переход-2шт.) |  |  |  |  |  | 6848,67 |
| 28.11. кв.1 устранение утечки в подвале |  |  |  |  |  | 1098,69 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| 15.10. замена вводов на дом (СИП (кабель)-14м., кронштейн-2шт., орех-4шт., изолента) |  |  |  |  |  | 6567,21 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 2726,00 |
| Обслуживание ОДПУ, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 4400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 11638,08 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 28190,02 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 29741,76 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 3232,80 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 118214,21 |