| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Свердлова д.1Б |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 56404,49 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 142732,08 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 140289,66 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 154608,82 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 42085,33 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 14.01. уборка снежных навесов, сосулек с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |
| 08.02. уборка сосулек, снежных навесов с кровли над кв.12 (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3173,5 |
| 05.02. расчистка подъезда, уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 8465,78 |
| 27.02. кв.12 уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 06.03. ремонт кровли кв.13,14,12 (железо 4 кв.м., саморезы) |  |  | 4516,62 |
| 19.07. кв.14 ремонт кровли (железо-0,5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2716,98 |
| Октябрь: установка окна 4 этаж |  |  | 6050 |
| 31.10. ремонт кровли (шифер-2л., гвозди, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5917,96 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 03.01. кв.11 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 6598,63 |
| 04.02. кв.12 утечка на стояке ХВС |  |  | 1582,77 |
| 24.06. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 603,9 |
| 25.06. кв.3,7 замена стояка ХВС (кран шар.д.20, муфта-4шт., муфта соединит.-3шт., угол-5 шт., переход-1шт., тройник-2шт., труба д.2510м., резьба -1шт., сварочные работы) |  |  | 9832,87 |
| 30.07. кв.2 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 603,9 |
| 2.08. кв.3-5 устранение утечки на стояке канализации (труба д.110-1,5м., тройник-1шт.) |  |  | 3020,78 |
| 02.08 кв.2,7 замена стояка ХВС (кран шар.д.20-1шт., д.15-1шт., труба д.25-6м., американка-2шт., муфта-1шт., заглушка-1шт., муфта-1шт., резьба д.20-1шт., тройник-1шт., сварочные работы) |  |  | 8561,57 |
| 26.09. шум в трубах, осмотр |  |  | 603,9 |
| 25.09. осмотр стояка канализации в подъезде |  |  | 603,9 |
| 02..10. кв.5 шум в трубах отопления, осмотр |  |  | 603,9 |
| 07.10. кв.5 шум в трубах отопления, осмотр |  |  | 603,9 |
| 15.10. кв.1 ремонт стояка канализации (труба д.110 1,5м., манжета, патрубок комп) |  |  | 3630,48 |
| 27.11. кв.14 нет ГВС, осмотр |  |  | 603,9 |
| 28.11. нет ГВС, осмотр полотенцесушителя |  |  | 603,9 |
| 29.11. замена запорной арматуры на вводе в дом ГВС |  |  | 603,9 |
| 24.12. кв.2 устранение засора канализации |  |  | 1685,3 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 22.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена автоматов (автомат-2шт., крепеж) |  |  | 3884,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 2250,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2197,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 3600,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 9376,56 |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 6563,59 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 24587,42 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 23962,32 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2604,60 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 154608,82 |