| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Свердлова д.20 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 6807,33 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 111154,20 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 98854,05 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 74092,92 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 31568,46 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 09.01. уборка снежных навесов с кровли |  |  | 702,97 |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 31.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1124,76 |  |
| 01.03. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| 26.11. кв.14 прочистка вентканалов |  |  | 1545,26 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 18.01. кв.5 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 04.02. кв.6-7 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |  |
| 20.05. промывка системы отопления |  |  | 5674,67 |  |
| 21.06. кв.3 устранение утечки на стояке канализации |  |  | 1271,54 |  |
| 19.06. кв.4 осмотр подвала |  |  | 1255,84 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 23.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат) |  |  | 3477,9 |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 1433,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 8061,12 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 19525,82 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 20600,64 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2239,20 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 74092,92 |  |