| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Свердлова д.22 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -1199,70 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 127322,88 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 124885,16 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 81244,70 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 42440,75 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 09.01. уборка снежных навесов с кровли |  |  | 702,97 |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |  |
| 08.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |  |  |
| 14.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |  |  |
| 11.03. уборка снежных навесов с кровли |  |  | 421,78 |  |  |
| 24.04.ремонт кровли, установка вент.трубы (труба д.100-м.,цемент-0,5м., песок, железо-1 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3792,89 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 20.05. промывка системы отопления |  |  | 5674,67 |  |  |
| 06.09. кв.5 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2 шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2412,68 |  |  |
| 06.09. кв.6 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.4-шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 3440,38 |  |  |
| 18.09. кв.15 устранение утечки на стояке ХВС (кран шар.д.15-1шт, резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 2945,38 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 1200,00 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |  |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 8069,76 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 19546,75 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 20622,72 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 2241,60 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 81244,70 |  |  |