| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Свердлова д.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 5700,60 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 55130,40 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 51244,06 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 44245,01 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 12699,64 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| 28.01. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 24.03. кв.6 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 851,89 |  |
| 26.03. кв.12 осмотр |  |  | 559,53 |  |
| 24.05. промывка системы отопления (тройник-1шт., кран шар.д.15, переход) |  |  | 5454,68 |  |
| 22.08. кв.9 ремонт стояка канализации (хомут д.110-2шт.) |  |  | 1101,84 |  |
| 26.08. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1428,69 |  |
| 24.09. прогонка системы отопления |  |  | 752,99 |  |
| 11.11. кв.7 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., резьба д.15-2шт.) |  |  | 2962,68 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 09.01. кв.7 ремонт фазного провода |  |  | 547,3 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3998,16 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 9684,43 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 10217,52 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1110,60 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 44245,01 |  |