| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Свердлова д.29 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 6672,03 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 89080,35 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 95869,02 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 115251,78 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -12710,73 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  | 702,97 |  |  |
| 30.01. уборка снежных навесов с кровли дома |  |  | 1405,95 |  |  |
| 04.03. уборка сосулек с кровли |  |  | 421,78 |  |  |
| 17.06. оштукатуривание вентстояков (цемент-0,5м,песок,автуослуги АГП-22) |  |  | 4658,45 |  |  |
| 18.06. оштукатуривание вентстояков (цемент-1м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 4982,95 |  |  |
| 25.10. 2п. Ремонт входной двери |  |  | 1765,26 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 15.01. устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |  |  |
| 16.01. устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |  |  |
| 22.01. устранение засора канализации |  |  | 1338,63 |  |  |
| 23.01. устранение засора канализации |  |  | 1338,63 |  |  |
| 26.02. устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |  |  |
| 24.04. кв.8 устранение засора канализации |  |  | 1495,38 |  |  |
| 21.05. кв.4 промывка системы отопления |  |  | 5674,67 |  |  |
| 04.09. устранение засора канализации |  |  | 2210,84 |  |  |
| 08.09. кв.6засор канализации, осмотр |  |  | 603,90 |  |  |
| 09.09. устранение засора канализации |  |  | 3443,48 |  |  |
| 02.09. кв.11 замена кранов на радиаторах (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15 -1шт.) |  |  | 2049,68 |  |  |
| 13.09. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 1738,74 |  |  |
| 16.09. кв.1 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2368,68 |  |  |
| 02.10. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |  |
| 15.10. замена труб отопления на вводе в дом (резьба д.15-2шт., отвод д.20-1шт., кран шар.д.15-2шт., кран шар.д.20-2шт., труба д.40-8м., отвод д.40-6шт., труба д.15-2м., сварочные работы) |  |  | 12673,87 |  |  |
| 21.10. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2924,93 |  |  |
| 23.11. кв.8 ремонт стояка канализации |  |  | 603,90 |  |  |
| 25.11. кв.4 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |  |
| 28.11. кв.9 устранение засора канализации |  |  | 2015,30 |  |  |
| 19.12. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2015,30 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |
| 19.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (крепеж) |  |  | 3334,9 |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |  |
| 08.10. кв.8 осмотр эл.оборудования |  |  | 601,93 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2200,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 6453,00 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 15630,60 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 16491,00 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1792,50 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 115251,78 |  |  |