| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Свердлова д.3 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 57293,26 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 42233,76 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 41910,07 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 19329,84 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 79152,66 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 39380,50 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 05.04. кв.7 ремонт кровли, замена примыканий (железо-2 кв.м, саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 4177,89 |
| Апрель: замена окон в подъездах 1 шт. |  |  |  |  |  | 14740 |
| 21.05. ремонт, оштукатуривание вент.стояков (цемент-1м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 7454,62 |
| 22.05. ремонт, оштукатуривание вент.стояков (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6069,04 |
| 23.05. ремонт, оштукатуривание вент.стояков (цемент, песок, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 6640,2 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 19.02. кв.2 устранение утечки на радиаторе (сборка д.20-1шт., пробка радиаторная -2шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 3892,74 |
| 21.03. м-н "Одежда" устранение утечки на радиаторе отопления (кран шар.д.15, бочонок д.15) |  |  |  |  |  | 1901,77 |
| 28.03. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 30.09. магазин, холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 450,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 545,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4464,72 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10814,54 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 11409,84 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1240,20 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 79152,66 |