| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.16 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 8323,38 |  |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 57110,76 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 56238,59 |  |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 12851,76 |  |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 87401,32 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -9987,59 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |  |  |
| 25.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 336,11 |  |  |
| 08.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 560,18 |  |  |
| 19.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 560,18 |  |  |
| 12.03. кв.11,12 осмотр кровли на предмет протечки |  |  |  |  |  | 421,78 |  |  |
| 04.03. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |  |  |
| 15.03. кв.11,12 ремонт кровли, уборка наледи (шифер-1л., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5267,31 |  |  |
| 11.11. бетонирование пола в подъезде (цемент-2м., графмасса) |  |  |  |  |  | 11131,7 |  |  |
| 25.11. ремонт доводчика (гайки, болты,шайбы) |  |  |  |  |  | 2133,75 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.02. кв.6 осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |  |  |
| 30.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6429,07 |  |  |
| 26.06. кв.7 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 1098,69 |  |  |
| 22.10. кв.9 осмотр стояка ХВС |  |  |  |  |  | 603,9 |  |  |
| 21.10. кв.7 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 603,9 |  |  |
| 24.10. кв.7 замена запорной арматуры на стояке ХВС (кран шар.д.32-1шт., д.25-1шт., д.20-1шт., д.15-1шт., сборка д.32-1шт., сборка д.25-1шт., отвод д.25-3шт., труба м/п д.20-4м., цанга д.20-1шт., труба д.32-1м., д.25-4м., изоляция, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 15804,06 |  |  |
| 30.10. ремонт лестничного марша в подъезде (цемент, песок, кирпич-5шт.) |  |  |  |  |  | 3125,28 |  |  |
| 24.11. кв.5 холодные радиаторы |  |  |  |  |  | 925,84 |  |  |
| 28.11. кв.5 ремонт системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.05. замена лампочек (лампочка-4шт.) |  |  |  |  |  | 679,3 |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 19.08. кв.9 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 711,93 |  |  |
| 31.12. кв.9 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон) |  |  |  |  |  | 504,16 |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  | 2200,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 4141,80 |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 10032,36 |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 12966,48 |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1150,50 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 87401,32 |  |  |