| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.18 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -36999,13 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 41238,52 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 39498,27 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 57755,20 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -55256,06 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 17.01. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 336,11 |
| 19.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 560,18 |
| 04.03. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 04.03. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| 22.07. кв.6 ремонт кровли, примыканий (железо-5 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 7490,95 |
| 28.10. укрепление железа на кровле (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2920,47 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 28.01. кв.7,3 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 31.01. установка гребенки на систему отопления (труба д.76-1м., д.32-1,5м., отвод д.32-2шт., заглушка д.76-2шт., кран шард.15-1шт., резьбы д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 9002,16 |
| 05.02. кв.3-7 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 01.02. кв.7 замена кранов на радиаторах (кран гар.д.20, бочонокд.20) |  |  |  |  |  | 2011,77 |
| 24.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6429,07 |
| 25.09. кв.6 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Июль: проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2970,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 7194,00 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 7590,00 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 825,00 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 57755,20 |