| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.2 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 51199,39 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 797632,86 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 762452,01 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 10656,72 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 752176,17 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 72131,94 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 22.01. очистка балконных плит от снега (5 этаж, автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 23.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1691,52 |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 1263,16 |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| 18.04. установка информационных досок в подъезды (доска-6шт., дюбеля, саморезы) |  |  |  |  |  | 4925,95 |
| 23.04. кв.1 заштукатуривание стены (смесь штукатурная-1м., автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 5377,31 |
| 10.07. кв.18 осмотр по поводу протечки |  |  |  |  |  | 1236,21 |
| 19.07. монтаж козырьков (проф.труба 40*20 - 30м., арматура-6м.,сварочные работы) |  |  |  |  |  | 16809,87 |
| 18.07. 4 п. монтаж козырька (проф.труба 40*20-24 м., арматура-3м., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 13223,87 |
| 29.07. обшивка козырьков пиломатериалом, железом (железо-8 кв.м., саморезы, пиломатериал) |  |  |  |  |  | 10301,12 |
| 19.07. кв.69 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1236,21 |
| 02.08. зашивка 2-х козырьков железом, установка желобов на козырьки (желоб-6шт., кронштейн-24 шт., саморезы, железо-7,5 кв.м.) |  |  |  |  |  | 15966,12 |
| 28.10. демонтаж, уборка сорванного железа с парапетов |  |  |  |  |  | 1236,21 |
| Ноябрь: изготовление и монтаж парапетов на крыше |  |  |  |  |  | 24183,28 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. кв.74 устранение утечки на стояке ГВС |  |  |  |  |  | 1582,77 |
| 04.03. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2226,26 |
| 05.03. кв.37 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2091,21 |
| 13.03. кв.53 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 04.03. кв.64 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15) |  |  |  |  |  | 970,14 |
| 19.03. кв.96 замена запорных устройств на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-4 шт.) |  |  |  |  |  | 2682,77 |
| 10.03. кв.99 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 1436,6 |
| 18.03. кв.53 замена стояка ХВС (резьба д.20-1шт., муфта-3шт., соединение-3шт., угол-2шт., тройник-2шт., труба д.25-8м, сварочные работы) |  |  |  |  |  | 10514,63 |
| 21.03. кв.62 осмотр стояка канализации |  |  |  |  |  | 653,58 |
| 19.03. кв.62 осмотр |  |  |  |  |  | 851,89 |
| 08.04. кв.100 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-4шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4096,26 |
| 14.04. кв.24 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 1912,77 |
| 14.05. кв.71 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (кран шар.д.15-2шт.) |  |  |  |  |  | 2132,77 |
| 20-21.06. кв.66,69,72 замена стояков ХВС, ГВС (сварочные работы, труба д.32-8 шт., тройник-8шт., муфта комбд.20-13шт., угольник-16шт., муфта д.32-4шт., труба д.20-1шт., кран шар.15-8шт.,муфта д.32-6шт.,тройник д.32-4шт.,кран шар.д.32-2шт., кран шар д.25-4шт., муфта коб.д.32-4шт.,бочонок-2шт., тройник-1шт., хомут метал.-14шт., муфта соед.д.32-6шт., тройник-шт.) |  |  |  |  |  | 35095,74 |
| 01.07. осмотр подвала |  |  |  |  |  | 707,61 |
| 31.07. кв.72 бежит стояк ХВС, осмотр (цанга д.20-1шт.) |  |  |  |  |  | 1796,68 |
| 19.08. кв.82 утечка на стояке в подвале |  |  |  |  |  | 1098,69 |
| 14.08. кв.24 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (кран шар.д.15-2шт..,сварочыне работы) |  |  |  |  |  | 3176,38 |
| 13.08. кв.22 утечка на стояке ХВС, замена крана (кран шар.д.15-1шт.) |  |  |  |  |  | 1200,84 |
| 05.08. кв.55 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 14.08. кв.10 материалы для замены радиатора (кран шар.д.20-2шт., бочонок-2шт., пробка рад.-4шт., глухарь-1шт., бочонок-1шт., кран шар д.48-1шт., американка-4шт., труба д.32-4м.,угол-6шт., хомут-4шт., тройник-2шт., муфта-2шт., тройник-1шт., муфта д.32-10 шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 4410 |
| 29.08. кв.100 врезка спускника на ГВС (кран шар.д.15, резьба д.15-1шт., сварочные работы) |  |  |  |  |  | 2945,38 |
| 09.09. кв.74 ремонт радиатора отопления (пробка радиаторная) |  |  |  |  |  | 1013,84 |
| 25.09. кв.74 утечка на стояке канализации, осмотр |  |  |  |  |  | 707,61 |
| 30.09. кв.81 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 26.09.кв.81 замена стояка канализации (переход-1шт., ревизия-1шт., манжет-2шт., труба д.50-2м., отвод-6шт.) |  |  |  |  |  | 3339,8 |
| 01.10. кв.81 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 04.10. кв.81 прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 14.10. кв.45 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 18.10. кв.29 осмотр стояков канализации |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 18.10. кв.13 устранение утечки на радиаторе отопления (сварочные работы, сборка д.20) |  |  |  |  |  | 3245,48 |
| 17.10. кв.13 выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 07.10. кв.58 замена кранов на стояках ГВС и ХВС (кран шар.д.15-3шт., бур д.6-1шт.) |  |  |  |  |  | 2819,68 |
| 08.10. осмотр подвального помещения |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 21.10. кв.28 замена канализационного стояка (труба д.110-1,5м., патрубок, селикон-1шт., круг отрезной-3шт., переход с мандетой-1шт., манжет) |  |  |  |  |  | 3396,38 |
| 23.10. кв.96 нет ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 15.11. кв.36 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 18.11. кв.36 устранение утечки |  |  |  |  |  | 1730,68 |
| 17.12. кв.24 осмотр инженерных сетей |  |  |  |  |  | 603,9 |
| 25.12. кв.68 устранение засора канализации в подвале |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| 28.12. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2060,68 |
| 31.12. кв.68 устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2015,33 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 18.01. кв.92 замена датчика движения (датчик движения) |  |  |  |  |  | 1919,60 |
| 18.01. кв.100 ремонт фазного провода,замена автомата (автомат-2шт.) |  |  |  |  |  | 1644,6 |
| 01.03. 1,2 п. ревизия эл.щитов, проверка подключений к эл.счетчикам (изолента, автомат, эл.провод-1м.) |  |  |  |  |  | 5453,77 |
| 01.03. 2 под. Замена датчика движения (автомат, лампочка) |  |  |  |  |  | 1154,32 |
| 04.03. 3,4 под ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков, ремонт освещения МОП (эл.провод-2м.,автомат,лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 5486,77 |
| 05.03. 5,6 под ревизия эл.щитов, проверка подключений эл.счетчиков, ремонт освещения МОП (изолента,автомат,лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 5442,77 |
| 11.06. кв.30 ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  |  |  |  | 427,16 |
| 15.07. 2,6 п. ревизия ВРУ, ремонт контактов, замена горелых проводов (эл.провод-2м., автомат, наклейки на ВРУ) |  |  |  |  |  | 5927,52 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550,00 |
| 14.08. 2 п. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт кровли (автомат-15шт., динрейка, орех-4шт., изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 10448,52 |
| 22.08. 3п.замена вставок на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-16 шт., динрейка, изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 10371,52 |
| 21.08.2п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена горелых прводов (автомат-16шт., изолента, динрейка, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 10371,52 |
| 20.08. 1п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-21шт., изолента, динрейка, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 11746,52 |
| 19.08. 6 п. замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт контактов (автомат-15шт., динрейка, изолента, эл.провод-2м.) |  |  |  |  |  | 10096,52 |
| 26.08. 4п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-16шт., динрейка, эл.провод-2м., орех-2шт., изолента) |  |  |  |  |  | 10635,52 |
| 27.08. 5п. Замена пакетников на автоматах, ремонт контактов в эл.щитах, замена горелых проводов (16 автоматов, динрейка, эл.провод-2м., изолента) |  |  |  |  |  | 10371,52 |
| 28.08. 6 п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов в эл.щитах, замена горелых проводов (автомат-20шт., эл.провод-2м., динрейка) |  |  |  |  |  | 11361,52 |
| 18.09. замена лампочки и патрона на 1 эт. (лампочка-2шт., патрон) |  |  |  |  |  | 799,93 |
| 02.10. кв.20 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 416,16 |
| 01.10. 2 под. Ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  |  |  |  | 416,16 |
| 08.10. кв.10 ремонт освещения МОП (светильник светодиодный) |  |  |  |  |  | 1511,86 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 22050,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 12031,00 |
| Обслуживание ОДПУ на отопление, снятие показаний |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 12000,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 51389,64 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 35972,75 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 134755,06 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 131329,08 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 14274,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 752176,17 |