| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.22 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -2360,06 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 28795,32 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 29308,00 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 10632,84 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 39740,23 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -2159,44 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 21.01. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  |  |  | 336,11 |
| 08.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 560,18 |
| 19.02. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 336,11 |
| 17.02. уборка снежных навесов с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 1952,92 |
| 04.03. уборка сосулек с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 06.03. уборка снежных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 11.03. уборка наледи с кровли |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 25.09. ремонт слухового окна |  |  |  |  |  | 424,53 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 13.03. кв.7 устранение утечки на радиаторе, замена крана (боченок д.20, кран шар.д.20, пробка радиаторная) |  |  |  |  |  | 2435,26 |
| 24.06. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 6429,07 |
| 02.12. аптека устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 2406,38 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 670,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2859,41 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 6926,12 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 7307,38 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 794,28 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 39740,23 |