| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Советская 24 |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 42798,94 |  |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 41682,84 |  |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 41041,93 |  |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 51393,61 |  |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 32447,26 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  | 336,11 |  |
| 31.05. кв.2 ремонт вент.стояков, оштукатуривание (цемент-0,5м., песок, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5730,95 |  |
| 25.09. ремонт слухового окна |  |  | 424,53 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 23.05. промывка системы отопления |  |  | 5674,67 |  |
| 23.05. кв.1 установка запорной арматуры на стояке ХВС (цанга д.15-4шт., труба м/п-5м., кран шар.д.15-2шт., сварочные работы) |  |  | 6510,74 |  |
| 23.05. кв.6 нет ХВС |  |  | 1290,42 |  |
| 17.06. кв.6 осмотр |  |  | 925,84 |  |
| 18.06. кв.17,15 устранение засора канализации |  |  | 2406,38 |  |
| 17.09. кв.4 замена запорной арматуры на радиаторах отопления (кран шар д.15-3шт., боченок д.15-3шт.) |  |  | 2614,71 |  |
| 12.09. кв.5 замена кранов на радиаторах отопления (кран шар.д.15-2шт., боченок д.15-2шт.) |  |  | 2368,68 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 600,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 710,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2300,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 3029,40 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 7337,88 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 7741,80 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 841,50 |  |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 51393,61 |  |