| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Советская д.30 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -2928,96 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 77349,00 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 72456,14 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 5048,40 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 68547,50 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 6028,08 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 09.01. уборка снежных навесов с кровли, очистка козырьков |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 22.01. уборка сосулек и снежных навесов с кровли дома |  |  |  |  |  | 702,97 |
| 01.02. уборка снсжных навесов с кровли |  |  |  |  |  | 1124,76 |
| 07.02. очистка козырьков от снега, с кровли сосулек |  |  |  |  |  | 560,18 |
| 13.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 1120,37 |
| 25.02. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 1120,37 |
| 06.03. уборка наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  |  |  |  | 2441,16 |
| 04.03. уборка сосулек с кровли |  |  |  |  |  | 421,78 |
| 13.11. ремонт кровли (саморезы) |  |  |  |  |  | 1655,26 |
| 10.12 кв.3 прочистка вентиляции |  |  |  |  |  | 1545,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 31.01. парикмахерская, выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 04.02. парикмахерская, выезд по причине затопления, осмотр |  |  |  |  |  | 559,53 |
| 02.04. кв.4 замена крана на стояке (кран шар.д.15-1 шт.) |  |  |  |  |  | 1565,42 |
| 23.05. промывка системы отопления |  |  |  |  |  | 5674,67 |
| 25.09. прогонка системы отопления |  |  |  |  |  | 2076,38 |
| 11.11. кв.11 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 12.11. кв.11 холодные радиаторы, осмотр |  |  |  |  |  | 925,84 |
| 23.12. кв.4 устранение утечки на стояке отопления (цанга д.20-2шт., труба м/п-2м.) |  |  |  |  |  | 2082,68 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.03. кв.9 ремонт фазного провода |  |  |  |  |  | 547,3 |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  |  |  |  | 550 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 996,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  | 2300,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5973,48 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 14469,10 |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | 15265,56 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1659,30 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  | 68547,50 |